Требования к комплексной безопасности в настоящем паспорте определяются в соответствии с совместным письмом Роспотребнадзора, МЧС России, Минобрнауки России от 12 марта 2008 г. № 01/2050-8-23, 43-828-19, АФ-102/09 и с учетом положений Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

1. Общие данные об организации

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Огонёк» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  по физическому развитию детей Туринского городского округа  (МАДОУ № 5 «Огонёк»)

2.  623900 Свердловская обл., г. Туринск, пер. Восточный, 1  т.343(49) 2-39-84

3.   Вышестоящая (головная) организация.

Управление образованием. 623900 г. Туринск ул. Кирова № 32

4.  Муниципальная форма собственности

5.  Должностные лица объекта;

Руководитель - заведующая МАДОУ № 5 «Огонёк» (начальник штаба гражданской обороны) Котосина Елена Александровна  т. 2-39-84 (раб.) 8-912-2294853

заместитель по безопасности - заведующий хозяйством, Моторина Наталья Борисовна

т. (343 49) 2-39-84 (раб.) 8 - 919 - 390 -97-55

ответственная по охране труда и технике безопасности – воспитатель, Колесникова Ирина Викторовна     т. (343 49) 2-39-84 (раб.) 8 – 912-234-83-84

2.	Общие сведения об объектах, в которых ведется
образовательная деятельность либо проживают обучающиеся

- общее количество объектов: 1

- реестр объектов:

| № п/п | Адрес объекта | Информация о государственной регистрации прав | Тип объекта | Использование объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 623900 Свердловская область, г.Туринск, пер. Восточный, 1 | Свидетельство о гос. Регистрации № 1026602268230 | Автономное дошкольное образовательное учреждение | Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность |

3. Характеристики объектов

3.1.   Пожарная безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие действительных первичных средств пожаротушения | Есть | Огнетушители в кол-ве 7 шт. |
| 2 | Наличие автоматической пожарной сигнализации при пожаре | Есть | 1 шт. |
|  | Наличие автоматической системы оповещения при пожаре | Нет |  |
| 4 | Наличие системы тревожной сигнализации | Есть | 1шт |
| 5 | Наличие системы дымоудаления | Нет |  |
| 6 | Наличие пропитки огнезащитным составом строительных конструкций чердачных помещений | Нет |  |
| 7 | Наличие оборудованных путей эвакуации | Есть | Запасные выходы |
| 8 | Наличие оборудованных систем противопожарного водоснабжения | Нет |  |
| 9 | Наличие планов эвакуации на этажах | Есть | Кол-во: 2 шт. |
| 10 | возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения | Есть | Окна, двери |
| 11 | возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара | Есть |  |
| 12 | Наличие плана тренировок в случае чрезвычайной ситуации или пожара (не реже 2 раз в год) | Есть | Приказы заведующей |
| 13 | Наличие ответственных за пожарную безопасность в помещениях | Есть | Утверждены приказом заведующей |
| 14 | Наличие журналов контроля проведения профилактических и плановых мероприятий | Есть | Ведется журнал |
| 15 | Наличие сотрудников, прошедших обучение о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара в лицензированной организации | Есть | заведующая , завхоз |

Наличие предписаний органов пожарного надзора

- Наличие/отсутствие: нет

- Реестр выданных предписаний

| п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий но устранению выявленных нарушении | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2.   Антитеррористическая безопасность

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие прямой связи е органами МВД России | Есть | Телефон |
| 2 | Наличие прямой связи с органами ФСБ России | Нет |  |
| 3 | Наличие кнопки экстренного вызова (КЭВ) | Есть | Автоматический мониторинг сигналов удаленных систем пожарной сигнализации |
| 4 | Наличие телефонного аппарата (при отсутствии КЭВ) | Есть | Кол-во 2 шт. |
| 5 | Наличие системы видео наблюдения (внутри здания) | Нет |  |
| 6 | Наличие системы видеонаблюдения (по периметру здания) | Нет |  |
| 7 | Наличие охраны здания | Нет | (сторожа ) |
| 8 | Наличие ограждения по всем) периметру территории учреждения | Есть | Металлическая сетка |

Наличие предписаний уполномоченных органов

- Наличие/отсутствие: нет

3.3.   Санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое и медицинское  обеспечение

| № п/п | Показатель | Наличие/ Отсутствие/ не требуется | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие пищеблоков | Есть | Кол-во: 1 |
| 2 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | Есть | 3 электрических плиты, холодильники, мойки, ванна, стеллаж, 3 стола, водоочиститель, универсальный привод, |
| 3 | Организация горячего питания | Есть | 3-х разовое |
| 4 | Наличие медицинских кабинетов | есть | Кол-во: 1 |
| 5 | Оснащение медицинских кабинетов оборудованием | есть |  |
| 6 | Проведение медицинских осмотров персонала | Есть | 1 раз в год. Районная больница |
| 7 | Проведение медицинских осмотров воспитанников | Есть | 1 раз в год. Мед. работниками районной больницы |
| 8 | Наличие систем канализации | Есть | Кол-во: 1 |
| 9 | Наличие систем водоснабжения | есть | Центральное |
| 10 | Наличие систем отопления | Есть | Центральное |
| 11 | Наличие систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | Не требуется |  |
| 12 | Наличие в группах, кабинетах необходимого количества мебели, соответствующей ростовозрастным особенностям воспитанников | Есть | Мебель соответствует стандартам |

Наличие предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора

| № п/п | Выдавший орган | Реквизиты предписания | Выявленные нарушения | План мероприятий по устранению выявленных нарушений | Информация о выполнении плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4.   Механическая безопасность

| №п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей | Нет |  |
| 2 | разрушения всего здания, сооружения или их части | Нет |  |
| 3 | деформации недопустимой величины строительных конструкций основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории | Есть |  |
| 4 | повреждения части здания пли сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения пли систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности | Нет |  |

3.5.   Доступность зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения

| № п/п | Показатель | Наличие/ отсутствие | Описание имеющегося оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доступность объектов для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения | Есть | Здание двухэтажное |
| 4 . Комплексная безопасность Дератизация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Договор № 592 от 15.01.2016г МАДОУ №5 «Огонёк» |  |  |  |

Сопровождение охранной, пожарной сигнализации

ФГУП «Охрана» МВД России Договор № 114/55  от 01.04.2016г

Тревожная сигнализация

ФГУП «Охрана» МВД России Договор № 14/55 от 01.04.2016г

Утилизация твёрдых отходов   4 - 5 класса

МУП ЖКХ «Водоканал» Договор № 85 от 31.12.2015г

Утилизация отходов 1- 4, 5 класса

МУП ЖКХ «Водоканал» Договор № 85 от 31.12.2015г